## 表紙
御 見 積 書
[9 empty] | 見積番号： | 0000001
| 甲州市商工会 様 | [7 empty] | 見積作成日： | 2022年○月○日
下記の通り御見積り申し上げます。
0
|  |  | 御見積金額 |  |  |  | － （税込）
[6 empty] | 消費税 | 0 | -
[6 empty] | 税抜金額 | 0 | - |  |  | 消費税率 | 10 | ％
事業所名、住所、電話 代表者名、会社印
担当
| 件名 | 商工会館空調設備機器入替工事 |  |  | 支払条件
| 工事場所 | 甲州市塩山上於曽1154番地
| 内容 | 商工会館に設置されている空調設備機器（屋内機及び屋外機）の入替と関係する一連の工事 |  |  | 見積有効期限
[5 empty] | 工期 |  | 御打合せ
| 備考 | 冷媒フロン充填・回収業者登録 山梨県第○○○○号 取引方法：御打合せ

## 小計
1 | 5
見 積 内 訳 書
工事名称：商工会館空調設備機器入替工事
見積番号：0000001
| No. | 項目名 | 品種・形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
| 1 | ①設備機器（空調機） |  | 1 | 式 |  | 0
| 2 | ②機器設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 3 | ③配管設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 4 | ④試運転工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 5 | ⑤消耗品及び雑材料 |  | 1 | 式 |  | 0
| 6 | ⑥諸経費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 【合計】(税抜き) |  |  |  |  | 0

## 明細1
2 | 5
見 積 明 細 書
工事名称：商工会館空調設備機器入替工事
見積番号：0000001
| No. | 項目名 | 品種・形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
①設備機器（空調機）
|  | 設備機器 | ダイキン同等品可
|  | マルチ屋外機（リプレース） | QRYP280FC | 2 | 台 |  | 0
|  | 事務室天井カセット形4方向 | FXYFP71NB | 2 | 台 |  | 0
|  | 事務室天井カセット形4方向 | FXYFP45NB | 1 | 台 |  | 0
|  | 同上用リモコン | GRC1G4 | 1 | 個 |  | 0
|  | 記帳指導室 | FXYFP56NB | 1 | 台 |  | 0
|  | 同上用リモコン | GRC1G4 | 1 | 個 |  | 0
|  | 相談室 | FXYFP45NB | 1 | 台 |  | 0
|  | 同上用リモコン | GRC1G4 | 1 | 個 |  | 0
|  | 青年・婦人部研修室 | FXYFP56NB | 2 | 台 |  | 0
|  | 同上用リモコン | GRC1G4 | 1 | 個 |  | 0
|  | 講習会等研修室 | FXYFP56NB | 3 | 台 |  | 0
|  | 同上用リモコン | GRC1G4 | 1 | 個 |  | 0
|  | 集中管理リモコン | DCL401B1 | 1 | 個 |  | 0
|  | 【小計】(税抜き) |  |  |  |  | 0

## 明細2
2 | 5
見 積 明 細 書
工事名称：商工会館空調設備機器入替工事
見積番号：0000001
| No. | 項目名 | 品種・形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
②機器設備工事
|  | 既存屋外機撤去搬出工事 | レッカー使用 | 1 | 式 |  | 0
|  | 既存屋内機撤去搬出費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 同上処分費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 新設屋外機搬入据付工事 | レッカー使用 | 1 | 式 |  | 0
|  | 新設屋内機搬入据付工事 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | パネル開口調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 屋外機架台 | 既存加工再使用 | 1 | 式 |  | 0
|  | 養生清掃費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 【小計】(税抜き) |  |  |  |  | 0

## 明細3
2 | 5
見 積 明 細 書
工事名称：商工会館空調設備機器入替工事
見積番号：0000001
| No. | 項目名 | 品種・形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
③配管設備工事
|  | 屋外機廻り配管、配線接続工事 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 屋内機廻り配管、配線接続工事 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 屋内機ドレン接続 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | リモコン取替工事 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 作業用足場 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 【小計】(税抜き) |  |  |  |  | 0

## 明細4
2 | 5
見 積 明 細 書
工事名称：商工会館空調設備機器入替工事
見積番号：0000001
| No. | 項目名 | 品種・形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
④試運転工事
|  | 冷媒回収破壊処理費 |  | 1 | 式 |  | 0 | ※別紙明細
|  | 耐圧気密試験費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 真空引き冷媒充填工事 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 冷媒 R 410A |  | 3 | ㎏ |  | 0
|  | 試運転調整費 |  | 1 | 式 |  | 0
小計
| ⑤消耗品及び雑材料 |  |  | 1 | 式 |  | 0
| ⑥諸経費 |  |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 【小計】(税抜き) |  |  |  |  | 0

## 明細5
2 | 5
内 訳 書
工事名称：商工会館空調設備機器入替工事
見積番号：0000001
| No. | 項目名 | 品種・形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要
冷媒回収破壊処理費
別紙明細
|  | 冷媒回収機セットアップ費 | 圧縮機１台目 | 1 | 台 |  | 0
|  | 冷媒回収機セットアップ費 | 圧縮機２台目以降 | 1 | 台 |  | 0
|  | 冷媒回収処理費 | R-22 15㎏✕2台 | 30 | ㎏ |  | 0
|  | 冷媒破壊処理費 | R-22 15㎏✕2台 | 30 | ㎏ |  | 0
|  | 破壊証明書・行程管理表 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | ボンベ運送費（往復） | フロン破壊工場へ（埼玉県） | 2 | 本 |  | 0
|  | 機械消耗費 |  | 1 | 式 |  | 0
|  | 【小計】(税抜き) |  |  |  |  | 0